Администрация Нижнесуэтукского сельсовета

Постановление

19.06.2020 село Нижний Суэтук № 9 -п

О создании условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории Нижнесуэтукского сельсовета.

В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях своевременного забора воды в любое время года из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории Нижнесуэтукского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый список противопожарных источников водоснабжения с. Нижний Суэтук.

2. Чрезвычайной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Нижнесуэтукского сельсовета провести проверку состояния противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования в период с 22.06.2020 по 01.08.2020г.

3. Оборудовать противопожарное водоснабжение исправными подъездами, пирсами, площадками для установки на водоисточник пожарных автомашин, оборудовать пожарные водоемы, гидранты, пирсы указателями, отвечающими требованиям НПБ 160-97.

4. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций независимо от их организационно правовых форм и форм собственности:

4.1 Систематическим контролем ответственных, должностных лиц обеспечить постоянную готовность источников наружного противопожарного водоснабжения для успешного использования при ликвидации пожаров и аварий.

4.2 Обеспечить своевременную подготовку противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летней и осенне-зимней периоды.

4.3 К пожарным водоемам обеспечить подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, размером не менее 12х12 м.

4.4 Запретить использование противопожарных водоисточников для хозяйственных целей не связанных с тушением пожаров.

4.5 Ремонт противопожарных источников производить незамедлительно с момента обнаружения неисправности. Об обнаруженной неисправности и окончании ремонта ставить в известность администрацию сельсовета.

4.6. В случае необходимости отсыпать гравием подъезды к естественным водоисточникам.

4.7. Не реже 2-х раз в год проводить обследования противопожарных водоисточников.

5. Настоящее постановление подлежит обнародованию.

6. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации

Нижнесуэтукского сельсовета Д.С. Сидоренко

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации Нижнесуэтукского сельсовета от 19.06.2020 № 9-п |

Список

противопожарных источников водоснабжения, расположенных на территории администрации Нижнесуэтукского сельсовета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование водоисточника** | **место расположение** | **состояние** | **наличие указателей** |
| Пожарная емкость | ул. Щетинкина, 28 | удовлетворительное | присутствуют |
| Пожарная емкость | ул. Молодежная, 13-2 | удовлетворительное | присутствуют |
| Пруд | центр села | Подъезд в удовлетворительном состоянии | присутствуют |

Глава администрации

Нижнесуэтукского сельсовета Д.С. Сидоренко