РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕСУЭТУКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЕРМАКОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16.02.2024г. | с. Нижний Суэтук | № 6 - п |

О создании условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории Нижнесуэтукского сельсовета.

В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях своевременного забора воды в любое время года из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории Нижнесуэтукского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый список противопожарных источников водоснабжения с. Нижний Суэтук.

2. Чрезвычайной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Нижнесуэтукского сельсовета провести проверку состояния противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования в периоды: с 08.04.2024г. по 20.05.2024г, с 19.09.2024г по 18.10.2024г.

3. Оборудовать противопожарное водоснабжение исправными подъездами, пирсами, площадками для установки на водоисточник пожарных автомашин, оборудовать пожарные водоемы, гидранты, пирсы указателями, отвечающими требованиям НПБ 160-97.

4. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций независимо от их организационно правовых форм и форм собственности:

4.1. Систематическим контролем ответственных, должностных лиц обеспечить постоянную готовность источников наружного противопожарного водоснабжения для успешного использования при ликвидации пожаров и аварий.

4.2. Обеспечить своевременную подготовку противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летней и осенне-зимней периоды.

4.3. К пожарным водоемам обеспечить подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, размером не менее 12х12 м.

4.4. Запретить использование противопожарных водоисточников для хозяйственных целей не связанных с тушением пожаров.

4.5. Ремонт противопожарных источников производить незамедлительно с момента обнаружения неисправности. Об обнаруженной неисправности и окончании ремонта ставить в известность администрацию сельсовета.

4.6. В случае необходимости отсыпать гравием подъезды к естественным водоисточникам.

5. Настоящее постановление вступает опубликованию в информационном бюллетене администрации Нижнесуэтукского сельсовета Ермаковского района Красноярского края, размещению на официальном сайте администрации Нижнесуэтукского сельсовета, распространяется на правоотношения с 1 января 2024 года..

6. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации

Нижнесуэтукского сельсовета Д.С. Сидоренко

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации Нижнесуэтукского сельсовета от 16.02.2024 № 6-п |

Список

противопожарных источников водоснабжения, расположенных на территории администрации Нижнесуэтукского сельсовета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование водоисточника** | **место расположение** | **состояние** | **наличие указателей** |
| Пожарная емкость | ул. Щетинкина, 28 | удовлетворительное | присутствуют |
| Пожарная емкость | ул. Молодежная, 13-2 | удовлетворительное | присутствуют |
| Пруд | центр села | Подъезд в удовлетворительном состоянии | присутствуют |

Информация о состоянии источников наружного

противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты),

расположенных на территории Нижнесуэтукского сельсовета.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес  расположения | Состояние водоисточника | Примечание |
| 1. | ул. Зеленая, 10 | исправен | возможно использование в зимний период |
| 2. | ул. Зеленая, 18 | исправен | возможно использование в зимний период |
| 3. | ул. Зеленая, 26 | исправен | возможно использование в зимний период |
| 4. | ул. Мира, 12 | исправен | возможно использование в зимний период |
| 5. | ул. Мира, 36 | исправен | возможно использование в зимний период |
| 6. | ул. Мира, 48 | исправен | возможно использование в зимний период |
| 7. | ул. Молодежная, 9-2 | исправен | возможно использование в зимний период |
| 8. | ул. Ленина, 14 | исправен | возможно использование в зимний период |
| 9. | ул. Ленина, 22 | исправен | возможно использование в зимний период |
| 10. | ул. Ленина, 30 | исправен | возможно использование в зимний период |
| 11. | ул. Ленина, 46 | исправен | возможно использование в зимний период |
| 12. | ул.Советская, 14 | исправен | возможно использование в зимний период |
| 13. | ул. Щетинкина, 8 | исправен | возможно использование в зимний период |
| 14. | ул. Щетинкина, 16 | исправен | возможно использование в зимний период |