РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕСУЭТУКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЕРМАКОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14.03.2025г. |  с. Нижний Суэтук |  № 12 - п |

О создании условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории Нижнесуэтукского сельсовета.

В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях своевременного забора воды в любое время года из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории Нижнесуэтукского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить прилагаемый список противопожарных источников водоснабжения с. Нижний Суэтук.

 2. Чрезвычайной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Нижнесуэтукского сельсовета провести проверку состояния противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования в периоды: с 24.03.2025г. по 17.05.2025г, с 15.09.2025г по 17.10.2025г.

 3. Оборудовать противопожарное водоснабжение исправными подъездами, пирсами, площадками для установки на водоисточник пожарных автомашин, оборудовать пожарные водоемы, гидранты, пирсы указателями, отвечающими требованиям НПБ 160-97.

 4. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций независимо от их организационно правовых форм и форм собственности:

4.1. Систематическим контролем ответственных, должностных лиц обеспечить постоянную готовность источников наружного противопожарного водоснабжения для успешного использования при ликвидации пожаров и аварий.

4.2. Обеспечить своевременную подготовку противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летней и осенне-зимней периоды.

4.3. К пожарным водоемам обеспечить подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, размером не менее 12х12 м.

4.4. Запретить использование противопожарных водоисточников для хозяйственных целей не связанных с тушением пожаров.

4.5. Ремонт противопожарных источников производить незамедлительно с момента обнаружения неисправности. Об обнаруженной неисправности и окончании ремонта ставить в известность администрацию сельсовета.

4.6. В случае необходимости отсыпать гравием подъезды к естественным водоисточникам.

5. Настоящее постановление вступает опубликованию в информационном бюллетене администрации Нижнесуэтукского сельсовета Ермаковского района Красноярского края, размещению на официальном сайте администрации Нижнесуэтукского сельсовета.

6. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации

Нижнесуэтукского сельсовета Д.С. Сидоренко

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕНпостановлением администрации Нижнесуэтукского сельсовета от 14.03.2025 № 12-п |

Список

противопожарных источников водоснабжения, расположенных на территории администрации Нижнесуэтукского сельсовета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование водоисточника** | **место расположение** | **состояние** | **наличие указателей** |
| Пожарная емкость  | ул. Щетинкина, 28 | удовлетворительное | присутствуют |
| Пожарная емкость  | ул. Молодежная, 13-2 | удовлетворительное | присутствуют |
| Пруд | центр села | Подъезд в удовлетворительном состоянии | присутствуют |

Информация о состоянии источников наружного

противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты),

 расположенных на территории Нижнесуэтукского сельсовета.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес расположения | Состояние водоисточника | Примечание |
| 1. | ул. Зеленая, 10 | исправен | возможно использование в зимний период |
| 2. | ул. Зеленая, 18 | исправен | возможно использование в зимний период |
| 3. | ул. Зеленая, 26 | исправен | возможно использование в зимний период |
| 4. | ул. Мира, 12 | исправен | возможно использование в зимний период |
| 5. | ул. Мира, 36 | исправен | возможно использование в зимний период |
| 6. | ул. Мира, 48 | исправен | возможно использование в зимний период |
| 7. | ул. Молодежная, 9-2 | исправен | возможно использование в зимний период |
| 8. | ул. Ленина, 14 | исправен | возможно использование в зимний период |
| 9. | ул. Ленина, 22 | исправен | возможно использование в зимний период |
| 10. | ул. Ленина, 30 | исправен | возможно использование в зимний период |
| 11. | ул. Ленина, 46 | исправен | возможно использование в зимний период |
| 12. | ул.Советская, 14 | исправен | возможно использование в зимний период |
| 13. | ул. Щетинкина, 8 | исправен | возможно использование в зимний период |
| 14. | ул. Щетинкина, 16 | исправен | возможно использование в зимний период |